## Sheet1
Peak Area | [9 empty] | Peak Area
| isotope | run 1 | run 2 | average | ratio 12C/13C | 12C conc. |  | f(x) = 0.0049x + 0.0575 |  |  | isotope | run1 | ratio 12C/13C | 12C conc. (ppm)
Sample A | 12C | 5508316 | 4655195 | 5081755.5 | 0.79148 | 149.792 |  |  |  | Sample A | 12C | 5508316 | 0.83581 | 158.838
| 13C | 6590404 | 6250727 | 6420565.5 | [6 empty] | 13C | 6590404
Sample B | 12C | 5916321 | 6930832 | 6423576.5 | 1.0884 | 210.387 | [5 empty] | run2 | ratio 12C/13C | 12C conc. (ppm)
| 13C | 5950737 | 5853033 | 5901885 | [7 empty] | 4655195 | 0.74474 | 140.254
Control | 12C | 10279554 |  | 10279554 | 0.21574 | 32.2937 | [5 empty] | 6250727
| 13C | 47648093 |  | 47648093 | [7 empty] | run1 | ratio 12C/13C | 12C conc. (ppm)
[10 empty] | Sample B | 12C | 5916321 | 0.99422 | 191.167
[11 empty] | 13C | 5950737
|  |  |  | original before dilution |  | 12C conc. |  | mg / fl oz | mg / 8 fl oz |  |  | run2 | ratio 12C/13C | 12C conc. (ppm)
[5 empty] | Sample A | 599.168 | ppm | 17.7195 | 141.7562 |  |  | 6930832 | 1.1841 | 229.927
[5 empty] | Sample B | 841.548 | ppm | 24.8876 | 199.1005 |  |  | 5853033
[5 empty] | Control | 129.1748 | ppm
[10 empty] | original before dilution |  | 12C conc. (ppm) | mg / fl oz | mg / 8 fl oz
[6 empty] | Control |  |  |  | Sample A | run1 | 635.352 | 18.7896 | 150.3169
[6 empty] | 100.6 | ppm |  |  |  | run2 | 561.016 | 16.5912 | 132.7299
[10 empty] | Sample B | run1 | 764.668 | 22.6139 | 180.9116
[6 empty] | % Recovery |  |  |  |  | run2 | 919.708 | 27.199 | 217.5922
[6 empty] | 128.4044 | % |  |  | Control |  | 129.1748
inaccurate due to different qualitative calibration sample run
stats done with 12C conc. (ppm)
[6 empty] | results with % recovery |  |  |  | results w/ % recovery |  |  |  |  | average (12C conc.) | std dev (12C conc.) | 95% CI | RSD | mg / fl oz | mg / 8 fl oz
[7 empty] | 12C conc. (ppm) | mg /fl oz | mg / 8 fl oz |  |  | 12C conc. (ppm) | mg / fl oz | mg / 8 fl oz
[6 empty] | Sample A | 769.3317 | 22.7519 | 182.015 | Sample A | run1 | 815.792 | 24.1259 | 193.0069 | 768.0683 | 47.7237 | 428.9086 | 6.2135 | 22.7145 | 181.716
[6 empty] | Sample B | 1080.5476 | 31.9556 | 255.645 |  | run2 | 720.3445 | 21.3031 | 170.4252
[10 empty] | Sample B | run1 | 981.8337 | 29.0363 | 232.2905 | 1081.3694 | 99.5357 | 894.5597 | 9.2046 | 31.9799 | 255.8394
[11 empty] | run2 | 1180.9051 | 34.9236 | 279.3884